Название документа

Приказ Минздрава России от 11.12.2020 N 1317н

"Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) по сестринскому делу"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2021 N 62134)

Источник публикации

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 19.01.2021

Примечание к документу

Начало действия документа - 01.03.2021.

Срок действия документа ограничен 1 марта 2027 года.

Текст документа

Зарегистрировано в Минюсте России 19 января 2021 г. N 62134

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 11 декабря 2020 г. N 1317н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ (УСЛУГ)

ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ

В соответствии с пунктом 3 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст. 1965; 2012, N 37, ст. 5002), приказываю:

1. Утвердить требования к организации и выполнению работ (услуг) по сестринскому делу согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2021 г. и действует до 1 марта 2027 г.

Министр

М.А.МУРАШКО

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 11 декабря 2020 г. N 1317н

ТРЕБОВАНИЯ

К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ (УСЛУГ)

ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ

1. Настоящие требования устанавливаются к организации и выполнению работ (услуг) по сестринскому делу в целях лицензирования медицинской деятельности.

2. Настоящие требования к организации и выполнению работ (услуг) по сестринскому делу устанавливаются при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению.

3. Настоящие требования к организации и выполнению работ (услуг) по сестринскому делу устанавливаются при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения).

4. Работы (услуги) по сестринскому делу включают выполнение следующих функций:

оказание медицинской помощи, в том числе в экстренной форме;

осуществление наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях;

проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи;

проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни;

осуществление сестринского ухода;

ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала.

5. Организация и выполнение работ (услуг) по сестринскому делу осуществляются медицинскими работниками, соответствующими требованиям профессионального стандарта "Медицинская сестра/медицинский брат" <1>.

--------------------------------

<1> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 475н "Об утверждении профессионального стандарта "Медицинская сестра/медицинский брат" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2020 г., регистрационный N 59649).

6. В целях осуществления работ (услуг) по сестринскому делу может создаваться кабинет доврачебной помощи, процедурный кабинет, прививочный кабинет, перевязочная, манипуляционная. Оснащение осуществляется в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными приложениями к настоящим требованиям, за исключением случаев, когда стандарт оснащения предусмотрен порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний), правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи. При оснащении кабинета доврачебной помощи и процедурного кабинета медицинскими изделиями, предусмотренными пунктами 2, 6, 8 - 12, 15 - 18, 20 приложения N 1 к настоящим требованиям и пунктами 2, 4 - 6, 9, 12 - 14, 16 - 18 приложения N 2 к настоящим требованиям, допускается наличие одной из указанных позиций.

7. Работы (услуги) по сестринскому делу должны осуществляться в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Приложение N 1

к требованиям к организации

и выполнению работ (услуг)

по сестринскому делу,

утвержденным приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 11 декабря 2020 г. N 1317н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

| N | Код вида номенклатурной классификации и медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Количество (не менее), штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 188320 | Пост сестринский | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | 1 |
| 2. | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 3. | 184200 | Ширма медицинская | Ширма медицинская | 1 |
| 4. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник фармацевтический | 2 |
| 5. | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для хранения лекарственных препаратов | 1 |
| 6. | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | Шкаф для хранения Медицинских инструментов, стерильных расходных материалов | 1 |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 7. | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | Шкаф для хранения медицинских изделий | 1 |
| 8. | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский | 1 |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |  |  |
|  | 300390 | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |  |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический медицинский, многоразового использования |  |  |
| 9. | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 10. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 11. | 344110 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для домашнего использования | Глюкометр с тест-полосками и одноразовыми ланцетами | 1 |
|  | 344120 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |
| 12. | 104200 | Пикфлоуметр, ручной | Пикфлоуметр | 1 |
|  | 104210 | Пикфлоуметр, электронный |  |  |
| 13. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер для взрослых | 1 |
| 14. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер для детей до года | 1 |
| 15. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 16. | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для детей до года | 1 |
|  | 233230 | Весы для младенцев, механические |  |  |
| 17. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
| 18. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкости для сбора медицинских отходов | 2 |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |  |  |
|  | 289720 | Контейнер для цитотоксических отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 19. | 103650 | Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств | Диспенсер с антисептическим мылом и антисептиком | 1 |
| 20. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи <2> | 1 |
| 21. |  |  | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме <3> | 1 |

--------------------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012, регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225).

<2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291).

<3> Приказ Минздрава России от 30 октября 2020 г. N 1183н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2020 г., регистрационный N 61082).

Прочее оборудование:

| N | Наименование | Количество (не менее), штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стул | 1 |
| 2. | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 3. | Лента сантиметровая измерительная | 1 |

Приложение N 2

к требованиям к организации

и выполнению работ (услуг)

по сестринскому делу,

утвержденным приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 11 декабря 2020 г. N 1317н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

| N | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Количество (не менее), штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 188320 | Пост сестринский | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | 1 |
| 2. | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 2 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 3. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для внутривенного капельного вливания | 1 |
| 4. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол для лекарственных препаратов и медицинских изделий | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 5. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол процедурный | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 6. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Манипуляционный столик | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 7. | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло или стол для забора крови | 1 |
| 8. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник фармацевтический | 1 |
| 9. | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | Шкаф для хранения медицинских инструментов, стерильных расходных материалов | 1 |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 10. | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | Шкаф для хранения медицинских изделий | 1 |
| 11. | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для хранения лекарственных препаратов | 1 |
| 12. | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский | 1 |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |  |  |
|  | 300390 | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |  |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический медицинский, многоразового использования |  |  |
| 13. | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 14. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 15. | 184200 | Ширма медицинская | Ширма медицинская | 1 |
| 16. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
| 17. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкости для сбора медицинских отходов | 2 |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |  |  |
|  | 289720 | Контейнер для цитотоксических отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 18. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи <2> | 1 |
| 19. |  |  | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме <3> | 1 |

--------------------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012, регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225).

<2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291).

<3> Приказ Минздрава России от 30 октября 2020 г. N 1183н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2020 г., регистрационный N 61082).

Прочее оборудование:

| N | Наименование | Количество (не менее), штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |